Príloha č. 4 výzvy:

**Prípravné trhové konzultácie**

***Výmena časti SHZ - PLYN, výkon pravidelných kontrol, servisných prehliadok***

***v budove Národnej banky Slovenska***

**OTÁZKY V RÁMCI PTK:**

**Obchodné meno účastníka: .........................................................................**

**Sídlo / miesto podnikania uchádzača:** **.........................................................................**

**IČO: ......................................**

**kontaktná osoba (meno a priezvisko): .........................................................................**

**Telefón: ......................................**

**E-mailová adresa: ......................................**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Otázky** | **Odpovede** |
| 1. | Považujete opis predmetu zákazky: *Výmena časti SHZ - PLYN, výkon pravidelných kontrol, servisných prehliadok v budove Národnej banky Slovenska,*  ktorý poskytol verejný obstarávateľ v prílohách č. 2 – Opis predmetu zákazky a č. 3 – Technická špecifikácia predmetu zákazky za dostatočne podrobný a zrozumiteľný?  V prípade, že nie je dostatočne zrozumiteľný, uveďte, prosím dôvod a konkrétne návrhy na jeho doplnenie a upresnenie. |  |
| 2. | Považujete za akceptovateľné a zrealizovateľné prečerpanie existujúceho plynu z tlakových nádob, jeho prečistenie a následné použitie v novo zrealizovanom zariadení ? |  |
| 3. | Má vaša spoločnosť zariadenie na prečerpávanie, vyčistenie, plnenie a uskladnenie hasiacej látky, alebo viete tieto činnosti zmluvne garantovať? |  |
| 4. | Uveďte prosím výhody a nevýhody dodania nového SHZ za stanovenia podmienky využitia existujúceho FM-200 z tlakových nádob existujúceho SHZ (po jeho prečerpaní a prečistení). |  |
| 5. | Uveďte prosím výhody a nevýhody využitia existujúceho FM200 z tlakových nádob existujúceho SHZ v dodávanom novom SHZ. Považujete takéto využitie za ekonomicky, resp. inak výhodné ? |  |
| 6. | Existujú nejaké obmedzenia využitia existujúceho FM200 z tlakových nádob existujúceho SHZ v dodávanom novom SHZ? Pokiaľ áno, uveďte aké. |  |
| 7. | Je podmienka využitia existujúceho FM200 z tlakových nádob existujúceho SHZ v dodávanom novom SHZ obmedzením pre Vašu účasť vo verejnom obstarávaní ? Uveďte prosím v čom toto obmedzenie spočíva. |  |
| 8. | Viete uviesť odhadované straty pri čistení existujúceho plynu? Údaj môžete vyjadriť v %. |  |
| 9. | Viete v prípade havárie zabezpečiť akcieschopnosť dodaného systému do 24 hod.? |  |
| 10. | Vnímate ako vhodné, že súčasťou požiadavky na predmet zákazky je aj vypracovanie projektovej dokumentácie navrhnutej a schválenej na HaZZ ako registrovaného systému? |  |
| 11. | Vnímate ako vhodné využitie pôvodných oceľových rozvodov pri realizácii diela? |  |
| 12. | Považujete stanovenie záručnej doby na dodané dielo v trvaní štyri (4) roky za akceptovateľné? Ak nie, akú záručnú dobu viete poskytnúť na dielo? |  |
| 13. | Viete na Vami dodané zariadenie SHZ zabezpečiť náhradné diely a poskytovať servis a revízie počas celej životnosti daného systému? |  |
| 14. | Akú dĺžku lehoty na zrealizovanie celkovej výmeny automatického stabilného hasiaceho zariadenia plynového považujete za reálnu v nadväznosti na požadovaný predmet zákazky? |  |
| 15. | Považujete pri realizácii výmeny SHZ s hasiacou látkou FM 200 (heptafluórpropán HFC-227ea) za prekážku Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/573 zo 7. februára 2024 o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa mení Smernica (EÚ) 2019/1937 a zrušuje sa Nariadenie (EÚ) č. 517/2014?  Uvedené nariadenie (EÚ) č. 573/2024 definuje v prílohe IV. výrobky a zariadenia, ktoré budú mať od 1. januára 2025 zákaz uvedenia na trh podľa typu plynu, ktoré tieto výrobky a zariadenia obsahujú. Sú medzi nimi aj protipožiarne zariadenia, ktoré obsahujú ostatné fluórované skleníkové plyny typu heptafluórpropán HFC-227ea, čiže FM 200) |  |
| 16. | Považujete zrealizovanie nového plynového SHZ, ktoré bude využívať ako hasiace médium NOVEC 1230 (FK 5-1-12) za vhodné pre použitie v priestoroch archívov, nachádzajúcich sa v podzemných pomerne členitých priestoroch budovy verejného obstarávateľa? Odôvodnite prosím svoju odpoveď. |  |
| 17. | Vedeli by ste navrhnúť spôsob využitia, resp. spôsob likvidácie rezervného plynu FM 200, ktorý má verejný obstarávateľ v zásobe? V prípade, že máte návrh ako využiť, resp. zlikvidovať rezervný plyn FM 200, uveďte prosím predpokladané náklady a prípadné riziká spojené s jeho likvidáciou. |  |
| 18. | Je možné na základe dokumentov Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky a Príloha č. 3 – Technická špecifikácia predmetu zákazky predložiť relevantnú cenovú ponuku?  V prípade, ak je Vaša odpoveď záporná, prosím, uveďte dôvody a návrhy na doplnenie opisu predmetu zákazky, resp. identifikujte prekážky, pre ktoré nie je možné predložiť kvalifikovanú ponuku. |  |
| 19. | Identifikovali ste nejakú skutočnosť v predložených materiáloch, ktorá by Vám bránila zúčastniť sa plánovanej súťaže? |  |
| 20. | Obmedzujú Vás vyššie uvedené požiadavky verejného obstarávateľa v účasti vo verejnom obstarávaní? Ak áno, uveďte prosím číslo požiadavky a zdôvodnite prečo. |  |
| 21. | Uveďte prosím ďalšie informácie, ktoré sú podľa Vás dôležité pre prípravu verejného obstarávania a riadne ocenenie predmetu zákazky, prípadne iné odporúčania. |  |
| 22. | Aký je Váš názor na pokračovanie v PTK formou spoločného stretnutia verejného obstarávateľa s účastníkmi PTK v prípade, že to verejný obstarávateľ vyhodnotí ako potrebné a účelné na základe tohto písomného kola konzultácii? Mali by ste záujem osobne sa zúčastniť ďalšieho kola PTK? |  |